ООО «Стройсервис-2008»

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | __________________________ __________________________ |
| ООО «Стройсервис-2008» |  | __________________________ |
| _____________ Д. Н. Бушуев |  | ____________ ______________ |
| «___» _________________ 2012 г. |  | «___» _________________ 2012 г. |

ПРОЕКТ

«СЦЕНА»

| Материалы |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| 1 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001287 |
| 2 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,3219 |
| 3 | Масла антраценовые | т | 0,003633 |
| 4 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0012355 |
| 5 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0004956 |
| 6 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т | 0,0025348 |
| 7 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0067291 |
| 8 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,026406 |
| 9 | Рогожа | м2 | 28,3939 |
| 10 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0141361 |
| 11 | Гвозди строительные | т | 0,0094352 |
| 12 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,000336 |
| 13 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,000336 |
| 14 | Затирка«Старатели» (разной цветности) | т | 0,006642 |
| 15 | Лента бутиловая | м | 8,02 |
| 16 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,8579 |
| 17 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,95397 |
| 18 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 2,464 |
| 19 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000262 |
| 20 | Лента ПСУЛ | м | 5,845 |
| 21 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 1,301 |
| 22 | Клей плиточный «Юнис Гранит» | кг | 885,6 |
| 23 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 75,28 |
| 24 | Труба профильная | т | 1,2675 |
| 25 | Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры | м2 | 0,6132 |
| 26 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0011714 |
| 27 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,03536 |
| 28 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,00206 |
| 29 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,011004 |
| 30 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,24763 |
| 31 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 15,96 |
| 32 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0004022 |
| 33 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0076143 |
| 34 | Труба профильная | т | 0,3422 |
| 35 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 11,43 |
| 36 | Рейки деревянные | м3 | 0,00738 |
| 37 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | 1,995 |
| 38 | Арматура | т | 0,5911 |
| 39 | Бетон | м3 | 20,665 |
| 40 | Бетон тяжелый | м3 | 2,132 |
| 41 | Раствор готовый кладочный | м3 | 0,9888 |
| 42 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 1,544 |
| 43 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,007912 |
| 44 | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм | м3 | 9,216 |
| 45 | Вода | м3 | 3,273209 |
| 46 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,016478 |
| 47 | Профлист | м2 | 192,5 |

| Машины и механизмы |
| --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| 1 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 5 т | маш.-ч | 0,02 |
| 2 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 9,95 |
| 3 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,61 |
| 5 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч |  |
| 6 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,54 |
| 7 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 1,27 |
| 8 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 1,49 |
| 9 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,73 |
| 10 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,62 |
| 11 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,68 |
| 12 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 |
| 13 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 42,4 |
| 14 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,6 |
| 15 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,32 |
| 16 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0,01 |
| 17 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 4,34 |
| 18 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1,25 |
| 19 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4,85 |
| 20 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 6,25 |
| 21 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,42 |
| 22 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,61 |
| 23 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,43 |
| 24 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 10,84 |
| 25 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,64 |
| 26 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0,23 |
| 27 | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.-ч | 0,03 |
| 28 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 1,03 |
| 29 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,83 |
| 30 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0,68 |