УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________

«____  »  ______________________  2009 года

М.П.

Техническое задание на выбор генерального подрядчика на новое строительство .

Лот № ____________

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Газоснабжение х. Нижнего Кореновского района. Распределительный газопровод низкого давления по ул. Лермонтова, ул. 409 Дивизии, ул. Свободной. |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | Государственная экспертиза проекта пройдена |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет аукциона | Выполнение работ по строительству распределительного газопровода низкого давления в х. Нижнем из стальной трубы. Газопровод двух видов – подземный и надземный по стальным опорам, с установкой станции катодной защиты и введением ее в эксплуатацию. |
| 4 | Порядок формирования цены контракта | Цена складывается из следующих источников: Федеральный бюджет – 1 228,0 тыс. руб. Краевой бюджет - 1 283,0 тыс. руб. Местный бюджет с привлечение доли жителей – 2 279,0 тыс. руб. В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами работ, условиями аукционной документации и обязательными платежами, предусмотренными законодательством РФ. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата по контракту производится в пределах лимитов бюджетных средств, выделяемых на соответствующий квартал 2009 года по предъявленным формам КС-2, КС-3, с учетом графика финансирования (в течение 10 дней после предоставления актов). Окончательный расчет за выполненные работы – не позднее 30 дней после полного завершения работ. |
| 6 | Разработчик документации | ООО « Газ проект» |
| 7 | Место, срок и условия выполнения работ | Краснодарский край, Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Айвазяна, д.48, администрация Сергиевского сельского поселения. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 4 790,0 тыс. руб. |
| 9 | Вид цены | Твердая |
| 10 | Копии документов подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | Действующая лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом Работы связанные с повышенной опасностью промышленных производств и объектов -Объекты газового хозяйства: Наружные газопроводы городов, поселков и сельских населенных пунктов |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | Все выполняемые работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП, требованиями техники безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды при выполнении работ возлагается на подрядчика. |
| 12 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии* | Гарантийные обязательства - 24 месяца. Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, стандартами и другими нормативными документами, касающимися качества выполняемых работ. По используемым материалам и оборудованию указать подробную характеристику, производителя и т.д. (предоставить сертификаты соответствия). В случае обнаружения дефектов - исправление производится за счет исполнителя. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты качества и соответствия. |
| 13 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Перед началом производства работ подрядчик разрабатывает календарный план производства работ с указанием даты начала и их окончания, предоставляет заказчику на согласование. По окончанию работ подрядчик передает исполнительную документацию в полном объеме заказчику и участвует в сдаче объекта инспектору «Ростехнадзора». При производстве иметь все необходимые журналы, акты на скрытые работы, акты испытания, контроля стыков. Предоставление подрядчиком форм КС-2. КС-3 производится не позднее 25 числа каждого месяца. |

.

Ответственный исполнитель:          ____________                        ______________________

(должность)                               (Ф.И.О. полностью)