АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 ноября 2013 года                                     	                                            № 141

ст. Сергиевская

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации  Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014-2016 годы

# В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  с целью  обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014 – 2016 годы» (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района (Бундюк) осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Сергиевского сельского поселения на эти цели.

    - Обнародовать настоящее постановление в установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Сергиевского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                С.А.Басеев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района от 05.11.2013 г. № 141 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

на 2014 – 2016 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Сергиевского сельского поселения Кореновского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014 – 2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района на 2012-2014 гг. |
| Ведомственные целевые программы | - |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Повышение эффективности системы теплоснабжения. Повышение эффективности системы электроснабжения. Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы с 2014 года по 2016 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнования составит 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 — 50,0 тыс. руб., 2015 — 5,0 тыс. руб., 2016 — 5,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Сергиевского сельского поселения |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ).

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в администрации Сергиевского сельского поселения (далее – организация).

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов организации. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития организации.

Потребление газа составило в 2011 г. 24 тыс. куб. м., света — 35 тыс. кВт/ч, общий объем потребления холодной воды в 2011 г. составил 110 куб. м.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг администрации Сергиевского сельского поселения являются:

электрической энергии – ОАО «Кубанская энергетическая компания»;

газа – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

воды – МУП ЖКХ Сергиевского сельского поселения;

водоотведения – МУП ЖКХ Сергиевского сельского поселения.

Организация имеет в собственности 1 здание.

Общая площадь помещений организации составляет 644,7 кв. м, в том числе отапливаемая – 367,8 кв. м.

На освещение приходится 50 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 32 тыс. кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 63,4 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 50 ламп, из которых 34 шт. накаливания, 16 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Для наружного освещения используется 1 лампа. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Оплата энергетических ресурсов потребляемых организацией осуществляется организацией самостоятельно.

| Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Электрическая энергия | тыс.руб. | 66,9 | 63,4 | 66,9 | 63,4 |
| Газ | тыс.руб. | 52,5 | 66,5 | 52,5 | 66,5 |
| ХВС | тыс.руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 120,4 | 130,9 | 120,4 | 130,9 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

применение энергоемких технологических процессов;

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

-реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-повышение эффективности системы теплоснабжения;

-повышение эффективности системы электроснабжения;

-повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2014 – 2016 гг.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа состоит из 4 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Структурным подразделением (работником) организации, ответственным за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является специалист 1-й категории финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Гацко И. Г.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | шт. | 1 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Всего | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  | Всего | 1,5 | 0,5 |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1,5 | 0,5 |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 5,0 |  |
|  | МБ | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 5,0 |  |
|  | ИИ | 0 |  |  |  |  |

* МБ - местный бюджет, ИИ – иные источники.

2. Повышение эффективности системы теплоснабжения

В организации используется тепловая энергия, поступающая из системы индивидуального теплоснабжения.

Состояние теплопровода характеризуется 75 % износом.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 3. Повышение эффективности системы теплоснабжения |
| 1. | Замена окон на энергоэффективные пластиковые | шт. |  |  | Всего | 20,0 | 0 | 4,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 20,0 | 0 | 4,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов |  |  |  | Всего | 27,0 | 3,0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 27,0 | 3,0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления на новые энергоэффективные котлы | шт. |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 47,0 | 3,0 | 4,0 | 54,0 |  |
|  | МБ | 47,0 | 3,0 | 4,0 | 54,0 |  |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* МБ - местный бюджет, ИИ – иные источники.

3. Повышение эффективности системы электроснабжения.

В организации 1 и 50 точек соответственно наружного и внутреннего освещений. Количество светильников с лампами накаливания 50 шт, с энергосберегающими – 16  шт, и лампами накаливания в количестве 34 шт.

Состояние электропроводки характеризуется 80 % износом.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы электроснабжения |
| 1. | Модернизация систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением |  |  |  | Всего | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Окраска помещения в более светлые тона | кв.м |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Модернизация электропроводки | п.м. |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |
|  | МБ | 0 | 0,5 | 0 | 0 |  |
|  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* МБ - местный бюджет, ИИ – иные источники.

4. Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения

В организации работает 13 человек, которые ежегодно потребляют 100 куб. м воды, поставляемой в организацию из системы централизованного водоснабжения.

Состояние водопровода характеризуется 85 % износом.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количе-ство | Ответст-венный исполни-тель | Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Ожидае-мый резуль-тат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе | всего |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 5. Повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения |
| 2. | Замена,унитазов, арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | шт. |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей | шт. |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Всего | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  | МБ | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
|  | ИИ | 0 | 0 |  | 0 |  |

* МБ - местный бюджет, ИИ – иные источники.

5. Ожидаемые результаты

План-график достижения ожидаемых результатов реализации программы представлен ниже:

| № п/п | Ожидаемый результат | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2011 г., тыс. руб. | 5,0 | 9,5 | 12,0 |
| 2. | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2011 г.: |  |
|  | электрической энергии, кВтч | 0 | 3 | 3 |
|  | Количество потреблемого газа, куб. м. | 7,4 | 0 | 0 |
|  | воды, куб. м | 0 | 20 | 30 |

6. Объем и источники финансирования

В 2012 – 2014 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 337,3 тыс. руб., в том числе:

за счет местного бюджета – 337,3 тыс. руб.;

за счет иных источников – 0 тыс. руб.

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | В том числе | всего |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| Всего | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| МБ | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

* МБ - местный бюджет, ИИ – иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.