**Согласовано**

Заместитель прокурора Кореновского района

 юрист 1 класса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е. Гришин

«\_\_\_» июня 2022 года

 **«Прокуратурой района проведена проверка нарушений законодательства о газоснабжении»**

Прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о газоснабжении в деятельности администрации муниципального образования Кореновский район.

В соответствии с п. 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств устанавливается при проектировании исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств.

Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование.

Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования настоящего технического регламента должны устанавливаться по результатам технического диагностирования.

В силу ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм закона Администрацией мероприятия, направленные на проведение технического диагностирования газопроводов, не проведены, договоры на техническое обслуживание указанных опасных производственных объектов не заключены, что создает угрозу безопасности и энергетической эффективности транспортирования природного газа.

 В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес главы администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора

Кореновского района В.Д. Лысенко