## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2022 года				     	       		                             № 96

ст. Сергиевская

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Сергиевского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Сергиевского сельского поселения Кореновского района до 2027 года.

2.	Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в установленном порядке.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района Гацко И. Г.

4.	Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава

Сергиевского сельского поселения

Кореновского района                                                                                А.П. Мозговой

|  | УТВЕРЖДАЮ: Постановлением администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района № 96 от 29.09.2022 года |
| --- | --- |

Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕРГИЕВСКОЕ сельское поселение

КОРЕНОВСКОГО района

краснодарского края

До 2027 года

2017 г.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ |  |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.1.1 Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны. |  |
| 1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. |  |
| 1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. |  |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения. |  |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. |  |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. |  |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке |  |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. |  |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. |  |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. |  |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. |  |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. |  |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. |  |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. |  |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. |  |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. |  |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления. |  |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. |  |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов. |  |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. |  |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. |  |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. |  |
| Технические обоснования основных мероприятий. |  |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. |  |
| Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. |  |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. |  |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. |  |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. |  |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. |  |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. |  |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. |  |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. |  |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. |  |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. |  |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. |  |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. |  |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. |  |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. |  |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. |  |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. |  |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. |  |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. |  |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения. |  |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. |  |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. |  |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. |  |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. |  |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. |  |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. |  |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. |  |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. |  |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. |  |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. |  |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. |  |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. |  |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. |  |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. |  |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. |  |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. |  |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. |  |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. |  |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. |  |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. |  |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. |  |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. |  |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. |  |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Сергиевского сельского поселения   Кореновского района  Краснодарского края  на период до 2027 разработана на основании следующих документов:

- Технического задания, утвержденного  главой администрации  Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Краснодарского края;

- Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сергиевского сельского поселения Кореновского района  на период 20 лет (до 2032 года).

и в соответствии с требованиями:

- Постановления №782 от 5 сентября 2014г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Сергиевском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (скважины), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств краевого и местного бюджета и внебюджетных средств (в том числе средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сергиевское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кореновский район и наделено статусом муниципального образования.

Сергиевское сельское поселение расположено в юго-западной части Кореновского муниципального района Краснодарского края.

В состав Сергиевского сельского поселения входят 3 населенных пункта:

- ст. Сергиевская,

- х. Нижний,

- х. Тыщенко.

Станица Сергиевская является административным центром поселения, расположена в 61 км севернее г. Краснодара и в 25 км от районного центра г. Кореновска. Площадь территорий, входящих в Сергиевское сельское поселение составляет 10 797 га.

Численность населения 4100 человек.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Краснодарского края    на 2016 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации Сергиевского  сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, Сергиевское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановления №782 от 5 сентября 2014г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо и энергосберегающих технологий;

- установка измерительных приборов, приборов контроля  учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки вод;

- установка приборов учета сточных вод;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2027 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2016-2020 годы:

- проект  водоснабжения МО;

- реконструкция артезианских скважин для обеспечения водой  поселения.

Второй этап строительства- 2020-2027 годы:

- строительство новых магистральных водоводов;

- строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников;

- устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения в пределах территории населенного пункта;

- строительство очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 40890 тыс. руб., в том числе:

40890 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

- включения в программу «Чистая вода»;

- получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для  потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Сергиевского сельского поселения Кореновского района  Краснодарского края.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

МУП ЖКХ «Станица», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций ст. Сергиевской и х. Нижний. Источником водоснабжения являются артезианские скважины. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водозаборных колонок; артезианских скважин – 6 шт.; сети протяженностью 32,32 км.

1.1.2	Территории, не охваченные централизованными системами.

На данный момент в Сергиевском сельском поселении на территории хутора Тыщенко отсутствует централизованное водоснабжение, водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и не централизованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории Сергиевского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – ст. Сергиевская.

    - Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Станица Сергиевская.

Водоснабжение станицы Сергиевской осуществляется из 4 артезианских скважин.

Артезианская скважина № 6078 дебитом 40 м3/ч, глубиной 200м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью 11 кВт, расположена в северо-западной части станицы Сергиевской по ул. Лебедя.

Установлена водонапорная башня Рожновского, не действующая, износ 100%, год постройки 1980.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен металлическим забором. Поддержание заданного давления в сети осуществляется частотным преобразователем.

Артезианская скважина № 4116 дебитом 30 м3/ч, глубиной 160м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-140, мощностью 7,5 кВт, расположена в восточной части станицы Сергиевской по ул. Ленина.

Установлена водонапорная башня Рожновского, не действующая, износ 100%, год постройки 1972. Поддержание заданного давления в сети осуществляется частотным преобразователем.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № Д 7394 дебитом 60 м3/ч, глубиной 180м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью 11 кВт, расположена в южной части станицы Сергиевской по ул. Чкалова.

Установлена водонапорная башня Рожновского, действующая, износ 70%, год постройки 1994.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора не огорожен.

Артезианская скважина № 3054 дебитом 40 м3/ч, глубиной 180м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью 11 кВт, расположена в юго-восточной части станицы Сергиевской по ул. Центральной.

Установлена водонапорная башня Рожновского, не действующая, износ 100%, год постройки 1968.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен металлическим забором.

Хутор Нижний.

Водоснабжение хутора Нижний осуществляется из 2 артезианских скважин.

Артезианская скважина № 30286 дебитом 25 м3/ч, глубиной 200м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью 11 кВт, расположена в центральной части хутора Нижний по ул. Сургутская, 1.

Установлена водонапорная башня Рожновского, износ 90%, год постройки 1998. Требует капитального ремонта.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен металлическим забором.

Артезианская скважина № 2 дебитом 30 м3/ч, глубиной 180м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110, мощностью 11 кВт, расположена в центральной части хутора Нижний по ул. Сургутская, 2.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен металлическим забором.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

В Сергиевском сельском поселении очистные и подготовительные сооружения  воды отсутствуют.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Характеристика насосов представлена в таблице 2 и 3

Таблица 2

| № скважины | Год бурения | Глубина скважин | Дебит скважин, м3/ч | Фактич. производи-тельность, | Водоподъемное оборудование | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Сергиевская |
| № 6078 | 1980 | 200 | 40 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 |  |
| № 4116 | 1972 | 160 | 30 |  | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  |
| № Д 7394 | 1994 | 180 | 60 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 70 |  |
| № 3054 | 1968 | 180 | 40 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 90 |  |
| х. Нижний |
| № 30286 | 1998 | 200 | 25 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 70 |  |
| № 2 | н/д | 180 | 30 |  | ЭЦВ 6-16-110 |  |  |

Таблица 3

| Марка насоса | Номин. подача, м3/час | Номин. напор, м | Мощность э/дв, кВт | Ток, А | Габаритные размеры агрегата, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр | длина |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 27 | 186 | 1410 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным изысканиям ООО «ГеоАрхСтройПроект», выполненным в 2007 году для Кореновского района, к неблагоприятным процессам на территории Сергиевского СП следует отнести (экзогенные процессы):

- затопление;

- подтопление; потенциальное подтопление;

- затопление в паводки вблизи русла;

- заболачивание, заиление;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, эрозия почв, пыльные бури;

-     сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 7 баллов.

Таким образом, эксплуатация сетей ведется в относительно сложных инженерно-геологических условиях.

В сельском поселении часть сетей имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 32%.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть сетей в станице тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Существующие водопроводные сети в ст. Сергиевской и х. Нижний кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, полиэтилен, диаметр труб от 89 до 150 мм.

Таблица 4

| Населенный пункт | Износ, % | Протяженность сетей, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст. Сергиевская | 80 | 5414 | чугун |
|  | 50 | 18165 | ПЭ |
| х. Нижний | 80 | 7035 | чугун |
|  | 85 | 1705 | а/ц |
| Итого: |  | 32319 |  |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

На существующих системах водоснабжения обеззараживающие установки отсутствуют. Обеззараживание воды производится примитивным способом: хлорной известью через водонапорные башни и скважины. В силу этих причин общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения и водоотведения в поселении снижена. Таким образом, проблема обеспечения населения водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Сергиевского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Сергиевское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Собственником водозаборов, водонапорных башен в населенных пунктах является администрация Сергиевского сельского поселения, пользователем имущества на праве хозяйственного ведения является МУП ЖКХ Сергиевского селького поселения Кореновского района.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 5,6 %;

2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Сергиевского сельского поселения.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2036 г.:

1) Износ сетей достигнет 100 %;

2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с ремонтом, реконструкцией и строительством водопроводной сети.

Данный сценарий предусматривает:

- Ремонт существующей водопроводной сети Сергиевского сельского поселения;

- Реконструкция водопроводной сети с большим % износа;

- Строительство новой водопроводной сети и подключение новых абонентов.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Сергиевского сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Сергиевского сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50% до 100% и аварийности выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

| Наименование | Ед.изм. | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 | 152 | 323 | 253 | 253 |
| Потери при подъеме | тыс.м3 |  |  |  |  |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 152 | 323 | 253 | 253 |
| Объем неучтенных расходов и потерь | тыс.м3 | 38 | 102 | 81 | 81 |
| Объем реализации услуг: | тыс.м3 | 114 | 221 | 172 | 172 |
| -населению | тыс.м3 | 114 | 221 | 172 | 172 |
| -прочим потребителям | тыс.м3 | - | - | - | - |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Сергиевского сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Сергиевского сельского поселения находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения – ст. Сергиевская и хутор Нижний.

Баланс подачи питьевой воды на территории МО Сергиевское сельское поселение см. табл. 6.

Таблица 6.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление м3, в сутки |
| --- | --- | --- |
| Сергиевское сельское поселение |  |
|  | ст. Сергиевская | 378,0 |
|  | х. Нижний | 93,20 |
|  | х. Тыщенко | 0 |
|  | Итого: | 471,2 |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Таблица 7

| Группы потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма м³/чел. в сут |
| Население (Жилых зданий): |  |  |
|  | 1300 |  |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| Администрация поселения | 11 | 0,012 |
| МДОУДС №32 | 50 | 0,075 |
| МБОУ СОШ №6 | 45 | 0,018 |
| Соцзащита | 35 | 0,012 |
| Амбулатория | 30 | 0,036 |
| МУК СДК и библиотека | 21 | 0,012 |
| Прочие организации |  |  |
| Прочие нужды: |  |  |
| Итого: |  |  |
| Итого максимальное суточное м³/сут |  |  |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление населения составляет 169632 м3 за 2013 год (согласно предоставленным данным).

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Статистические данные о фактическом потреблении воды приведены в таблице 8.

Таблица 8

|  | 2013, м3/год |
| --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 287640 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | 336538,8 |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Сергиевском сельском поселение зарегистрировано 1300 абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, количество абонентов подключенных к счетчикам учета воды составляет 65 %. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей существующих систем водоснабжения представлены в таблице. Сравнение производилось по среднесуточному расходу при условии 100%-го обеспечения водой как существующего населения МО Сергиевское СП, так и с учетом перспективного (на расчетный срок) прироста населения.

Таблица 9. Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Населенный пункт | Произв-ть в/з, м3/сут | Расчетный лимит водопот-ребления на настоящее время, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (–) | Лимит водопот-ребления перспективу, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абс., м3/сут | относит., % |  | абс., м3/сут |
| 1 | ст.Сергиевская | 378,0 | 574,03 | -196,03 | -34,1% | 635,3 | -257,3 |
|  | х. Нижний | 93,20 | 153,6 | -60,4 | -39,3% | 163,2 | -70,0 |

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 10

ст. Сергиевская

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | 2027 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канали-зацией с централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.) | 1,2 | 230 | 20 | 5,52 | 230 | 20 | 4,6 | 5,5 | 2014 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 1,2 | 160 | 2961 | 568,51 | 160 | 3280 | 524,8 | 629,8 | 229862,4 |
|  | Итого: |  |  | 2981 | 574,03 |  | 3300 | 529,4 | 635,3 | 231884,5 |
|  | Отдыхающие в гостиницах и санаториях общего типа | 1,2 |  |  |  | 264,5 | 220 | 58,19 | 69,8 | 25477 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) |  | 20% |  | 114,80 | 20% |  | 105,88 | 141,0 | 51465 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 143,5 | 25% |  | 132,35 | 176,3 | 64349,5 |
| 5 | Полив зеленых насаждений |  | 50 | 2981 | 149,05 | 50 | 3300 | 165,0 | 165,0 | 60225 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 981,38 |  |  | 990,82 | 1187,4 | 433401 |

х. Нижний

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | 2027 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | водопотребление, с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,2 | 160 | 800 | 153,6 | 160 | 850 | 136,0 | 163,2 | 59568 |
|  | Итого: |  |  | 800 | 153,6 |  | 850 | 136,0 | 163,2 | 59568 |
| 2 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 20% |  |  | 30,72 |  |  | 27,2 | 32,6 | 11913,6 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 38,4 | 25% |  | 34,0 | 40,8 | 14892 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50 |  | 800 | 40,0 | 50 | 850 | 34,0 | 42,5 | 15512,5 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 800 | 262,72 |  | 850 | 231,2 | 279,14 | 101886,1 |

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Сергиевском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 11.

Таблица 11

ст. Сергиевская

| 1. | Среднесуточный расчетный расход | 587,6 | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 1022,4 | м3/сут |
| 3. | Общий расход | 1187,4 | м3/сут |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 85,7 | м3/ч |
| 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 23,8 | л/с |
| 6. | Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,5 | л/с |
| 7. | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | 10 | л/с |
| 8. | Общий расход на пожаротушение | 12,5 | л/с |
| 9. | Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |  |

х. Нижний

| 1. | Среднесуточный расчетный расход | 136,0 | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | 236,6 | м3/сут |
| 3. | Общий расход | 279,14 | м3/сут |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | 27,2 | м3/ч |
| 5. | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | 7,5 | л/с |
| 6. | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | 10 | л/с |
| 7. | Расчетное кол-во одновременных пожаров | 1 |  |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Сергиевского сельского поселения находится одна технологическая зона централизованного водоснабжения – ст. Сергиевская и хутор Нижний.

Состояние водопроводных сетей оценивается как не удовлетворительное, износ составляет 40-95 %.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2027г.

Таблица 12

| Группы потребителей | Количество потребителей | Нормативный расход м³/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма м³/чел. в сут |
| Население (Жилых зданий): |  |  |
| - жилая застройка со всеми удобствами |  | 0,250 |
| Бюджетные учреждения: |  |  |
| Администрация поселения | 11 | 0,012 |
| МДОУДС №32 | 50 | 0,075 |
| МБОУ СОШ №6 | 45 | 0,018 |
| Соцзащита | 35 | 0,012 |
| Участковая больница | 30 | 0,036 |
| МУК СДК | 21 | 0,012 |
| Кафе | 25 | 0,012 |
| Медецинский кабинет | 1 | 0,012 |
|  | 30 | 0,036 |
| Санаторий |  |  |
|  | 120 | 0,036 |
| Спортивно-детский лагерь |  |  |
|  | 150 | 0,036 |
| Прочие организации |  |  |
| Прочие нужды: |  |  |
| Итого: |  |  |
| Итого максимальное суточное м³/сут |  |  |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 14.

|  | 2016 | 2027 |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое тыс.м³ | Суточн. тыс.м³/сут | Годов. тыс.м³ |
| Техническая вода | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м³ |  |  | 54 |
| Горячая | - | - | - |

1.3.13  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 15.

|  | 2016 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м³/сут | Годовое тыс. м³/сут | Суточное м³/сут | Макс. суточное м³/сут |
| горячая: | - | - | - | - |
| питьевая: |  |  |  |  |
| техническая: | - | - | - | - |

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МУП ЖКХ Сергиевского сельского поселения Кореновского района.

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Протяженность, м | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Ст. Сергиевская |
| I очередь (2016-2021 гг) |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Гагарина d-90 мм, от ул. Роя до ул. Орджоникидзе | 135 | 2018 г. |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Береговой d-90 мм, от ул. Роя до ул. Орджоникидзе | 146 | 2019 г. |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Чкалова d-90 мм, от ул. Красноармейской до ул. Коммунаров | 432 | 2020 г. |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Калинина d-50 мм, от ул. Береговой до ул. Гагарина. | 150 | 2021 г. |
| II очередь (2022-2027 гг) |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. Ленина d-75 мм, от ул. Гагарина до ул. Береговой | 150 | 2022 г. |
| 11 | Замена водопроводной башни Рожновского по ул. Чкалова арт скважина Д 7394 | - | 2023 г. |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Береговой от ул. Дзержинского до ул. Фрунзе d-110 мм | 158 | 2024 г. |
| 13 | Замена водопроводной сети по ул. Фрунзе от ул. Кирова до ул. Выгонной, d-90 мм | 372 | 2025 г. |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Дзержинского от ул. Шевченко до ул. Пушкина, d-90 мм | 156 | 2027 г. |
| 15 | Строительство ограждения на водонапорной башне х. Нижний ул. Сургутская | 120м периметр+3м ворота | 2023 г. |
| 16 | Реконструкция водопроводной сети по улице Чкалова от дома №74 до врезки в коллектор диаметром 110 мм в ст. Сергиевской | 100 м, 63 мм, ПНД | 2024 г. |
| 17 | Реконструкция водопроводной сети от центрального водопровода до ул. Красной в ст. Сергиевской | 100 м, 63 мм, ПНД | 2025 г. |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

А) Ремонт и реконструкция водопроводных сетей:

- в связи с износом водопроводных сетей;

- для обеспечения  100% населения питьевой водой;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- для защиты централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в Сергиевском сельском поселении  осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Сергиевском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется организовать работу диспетчерской службы.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Сергиевском сельское поселение зарегистрировано 1300 абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, счетчики учета воды установлены у 65 % абонентов. К 2027 году планируется установить 100% приборов учета воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения Сергиевского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Необходимо провести проектные работы на территории сельского поселения. После этого можно будет определить место установки насосных станций и водонапорных башен.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируемые зоны водоснабжения останутся неизменными.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Сергиевского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Рекомендовать администрации  меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

38343,49 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

1602,8 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;

1800 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;

33190,69 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей;

1750 тыс. руб. – реконструкция водоснабжающего оборудования.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Для доведения качества питьевой воды по всем нормируемым показателям планируется оснастить системы водоснабжением водоподготовительным современным оборудованием.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

В МУП ЖКХ Сергиевского сельского поселения на постоянной основе должен вестись журнал аварийных ситуаций. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации водопроводные сети подверглись износу и требуют ремонта, реконструкции и замены. Участились разрушения труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб подверглась коррозии. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Сергиевском сельском поселении установлено 65 % приборы учета поступления воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

36210 тыс. руб. - реконструкция и строительство водопроводных сетей и водоснабжающего оборудования, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Сергиевском сельском поселении  бесхозные объекты централизованного водоснабжения не выявлены.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Сергиевское сельское поселение и деление территории на эксплуатационные зоны.

Централизованной канализации в станице Сергиевской нет. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в ст. Сергиевской отсутствуют. Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом индивидуально населением.

В х. Нижний частично имеется хозяйственно-бытовая канализация в секторе застройки индивидуальными жилыми домами. Схема канализации решена в самотечно-напорном режиме.

Две канализационные насосные станции перекачивают стоки по напорному коллектору ((((мм,((протяженностью 1675м в пруды – испарители, расположенные на северо-восточной окраине хутора.

    - Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

В настоящее время в хуторе Нижний эксплуатируется 6,18 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных – 2,0 км, самотечных – 4,19 км. Сети выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, диаметр труб 114 мм.

Канализационные сети в хуторе проложены с 1999 года. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ 50%.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В Сергиевском сельском поселении имеется одна технологическая зона централизованного водоотведения — х. Нижний.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Канализационные насосные станции в хуторе Нижний по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагается в отдельно стоящих павильонах, предусмотрено упавление без постоянного обслуживающего персонала.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций дана в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Подача, м3/ч | На-пор, м | КПД, % | Наличие приборов учета эл/эн. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электросчетчиков |  |
| Хутор Нижний |
| 1 | КНС-1 | ЦМФ-25-12 | х. Нижний, ул. Сургутская | 2011 | 25 | 12 | 100 | меркурий 233 | 0 |
| 2 | КНС-2 | ЦМФ-20-15 | х. Нижний, пер. Вишневый | 2009 | 20 | 15 | 50 | меркурий 233 | 50 |

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Состояние существующих канализационных сетей х.Нижний отражено в таблице 3

Таблица 3

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |
| 1 | ул. Надымская, ул. Газовиков до КНС-1 | асбест | 114 | 780 | 50 | 1999 |
| 2 | ул. Сургутская | асбест | 114 | 350 | 50 | 1999 |
| 3 | пер. Строителей до ул. Сургутской | асбест | 114 | 980 | 50 | 1999 |
| 4 | ул. Северная | асбест | 114 | 830 | 50 | 1999 |
| 5 | пер. Вишневый до КНС-2 | асбест | 114 | 245 | 50 | 1999 |
| 6 | пер. Тополиный, пер. Яблоневый, пер. Грушовый до пер. Вишневый | асбест | 114 | 1000 | 50 | 1999 |
| Канализация напорная |
| 7 | от КНС-1 до ул. 409 Дивизии | чугун | 114 | 500 | 50 | 1999 |
| 8 | пер. Тополиный от КНС-2 до ул. 409 Дивизии | чугун | 114 | 745 | 50 | 1999 |
| 9 | ул. 409 Дивизии до очистных сооружений | чугун | 114 | 750 | 50 | 1999 |

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит вследствие коррозии асбестоцемента в сводной части трубопроводов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Сергиевского СП влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

    - Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

На территории Сергиевского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения в станице Сергиевской, хуторе Тыщенко а так же частично в хуторе Нижнем.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения в х. Нижний необходима их реконструкция, а также консервация существующих очистных сооружений с возможностью строительства новых очистных сооружений и организацией сброса очищенных сточных вод в водоем.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

По результатам выполненного анализа текущего существующего состояния КНС выявлены следующие проблемы:

- Действующее оборудование КНС имеет износ 70-90%;

- Отсутствует оборудование частотного регулирования насосных агрегатов;

- 25-30% электроэнергии расходуется на перекачку «паразитных» (инфильтрационных и дождевых вод)

- Как следствие выше изложенного имеет место высокий износ насосного оборудования из-за кавитации и поступления песка и мелких камней

- На существующих КНС отсутствуют современные системы КИП и АСУ ТП

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод приведен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 2 | Внутрицеховый оборот | тыс. м³ /год |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год |  |  |  |  |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год |  |  |  |  |
|  | Приток ливневых стоков через люки, грунтовые воды | тыс. м³ /год |  |  |  |  |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м³ /год |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 60 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
|  | Общая протяженность сети водоотведения | км | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  | 0,02 |
|  | Число аварий на сетях | шт. |  |  |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций | час. |  |  | 3 | 5 |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 4700 | 4900 | 3376 | 4700 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,336 | 0,350 | 0,211 | 0,293 |

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В МО Сергиевское сельское поселение  отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В МО Сергиевское сельское поселение установлено 75 % приборов учета сточных вод.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 2 | Внутрицеховый оборот | тыс. м³ /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приток ливневых стоков через люки, грунтовые воды | тыс. м³ /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. м³ /год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,11 | 0,11 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 60 | 60 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80 | 80 |
|  | Общая протяженность сети водоотведения | км | 4 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4 | 4 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Число аварий на сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций | час. |  |  |  | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 4700 | 4700 | 4900 | 3376 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,336 | 0,34 | 0,35 | 0,211 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

На расчетный период строительство централизованной системы водоотведения в ст. Сергиевской и х. Тыщенко не планируется, рекомендуется установка септиков полной заводской готовности.

Таблица 6. Баланс водоотведения ст. Сергиевская.

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 2768 | 575,7 | 160 | 3400 | 544 | 707,2 | 258128 |
|  | Итого: |  |  |  | 575,7 |  |  | 544,0 | 707,2 | 258128,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 57,6 | 10% |  | 54,4 | 70,7 | 25812,8 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 10% |  | 57,6 | 25% |  | 136 | 176,8 | 64532,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 690,89 |  |  | 734,4 | 954,72 | 348472,8 |

Таблица 7. Баланс водоотведения х. Нижний

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | Существующее положение | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 637 | 132,5 | 160 | 800 | 128,0 | 166,4 | 60736,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 132,5 |  |  | 128,0 | 166,4 | 60736,0 |
| 2 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 13,2 | 10% |  | 12,8 | 16,6 | 6073,6 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 10% |  | 13,2 | 25% |  | 32,0 | 41,6 | 15184,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 159,0 |  |  | 172,8 | 224,64 | 81993,6 |

  - Прогноз объема сточных вод.

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Строительство централизованной системы водоотведения на расчетный период не планируется.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении по ст. Сергиевской и х. Тыщенко отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения отражены в таблице № 7

    - Структура централизованной системы водоотведения.

В ст. Сергиевская и х. Тыщенко отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Выгребные ямы зачастую проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

На территории хутора Нижний централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр хутора.

Канализация хутора Нижний состоит из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Протяженность системы канализации: напорная –2,0 км, самотечная –4,2 км.

От КНС-1 и КНС-2 стоки по напорному коллектору подаются на очистные сооружения.

Очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод размещаются за границей хутора Нижний, на юге.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят на балансе МУП ЖКХ Сергиевского сельского поселения.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Объем работ по канализации  по Сергиевскому сельскому поселению отражены в таблице 8.

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-200 | полиэтил. | 19000,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 250 | полиэтил. | 2100,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80-150 | полиэтил. | 2600,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 10 |
| 7 | Канализационные очистные сооружения, Q =980,00м3 /сут |  |  | 1 |
| 8 | ОСК (локальные) |  |  | 4 |

    - Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение на большей территории Сергиевского сельского поселения отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в ст. Сергиевскй и х. Тыщенко отсутствуют.

В настоящее время в хуторе Нижний эксплуатируется 6,18 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных – 2,0 км, самотечных – 4,19 км. Сети выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, диаметр труб 114 мм.

Канализационные сети проложены с 1999 года. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ 50%.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения в х. Нижний необходима их ркеонструкция, а также консервация существующих очистных сооружений с возможностью строительства новых очистных сооружений и организацией сброса очищенных сточных вод в водоем.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

По результатам выполненного анализа текущего существующего состояния КНС выявлены следующие проблемы:

- Действующее оборудование КНС имеет износ 70-90%;

- Отсутствует оборудование частотного регулирования насосных агрегатов;

- 25-30% электроэнергии расходуется на перекачку «паразитных» (инфильтрационных и дождевых вод)

- Как следствие выше изложенного имеет место высокий износ насосного оборудования из-за кавитации и поступления песка и мелких камней

- На существующих КНС отсутствуют современные системы КИП и АСУ ТП

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Цели и задачи нового строительства

Цель:

Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

Строительство новых ОСК на территории сельского населенного пункта по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

Место размещения строящихся объектов

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения Сергиевского СП расчетные расходы составили:

ст. Сергиевская

Q=690,89 м3/сут – на существующее положение;

Q=954,72 м3/сут – на расчетный срок

Проектом предполагается строительство локальных очистных сооружений производительностью 870 м3/сутки на северо-западной окраине станицы Сергиевской. Выпуск очищенных сточных вод в р. Кирпили.

х. Нижний

Q=159,0 м3/сут – на существующее положение;

Q=224,64 м3/сут – на расчетный срок;

Проектом предполагается реконструкция очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки на южной окраине хутора Нижний. Выпуск очищенных сточных вод в р. Кирпили

Исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

- Обоснование выбора технологии очистки

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в Сергиевском СП проектируются локальные очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Принципиальная схема работы основного оборудования

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены технологические схемы ЛОС, предлагаемые различными производителями, как отечественными так и зарубежными.

  - Станция биологической очистки с использованием аэротенков периодического действия фирмы KWI Санкт-Петербург.

Производительность станции биологической очистки фирмы KWI составляет от 400 до 5000 м3/сут. На рисунке 4 представлена технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI.

Рисунок 1. Технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на барабанных решетках с прозорами 0,5 мм, после чего направляются в аэротенк периодического действия «SBR»

Конструкция аэротенка – емкость, внутри которой располагается механический поверхностный турбоаэратор, смонтированный на понтоне.

Рисунок 2. Общий вид турбоаэратора BSK

Рисунок 3. Общий вид плавающей конструкции турбоаэратора BSK

Аэротенк периодического действия работает циклично: 1, 2 фаза – наполнение емкости аэротенка, при этом производится периодическая аэрация и перемешивание иловой смеси; 3, 4 фаза – отстаивание и декантация.

Рисунок 4. Фазы 1, 2 работы аэротенка «SBR»

В процессе фаз 1 и 2 происходит периодическая аэрация (фаза 1) и перемешивание иловой смеси (фаза 2). В зависимости от концентрации растворенного кислорода в иловой смеси турбоаэратор работает в режиме аэрации (при увеличении концентрации растворенного кислорода от 0 до 2 мг/дм3) и в режиме перемешивания (при снижении концентрации растворенного кислорода от 2 до 0 мг/дм3).

Рисунок 5 Фазы 3, 4 работы аэротенка «SBR»

Фаза 3 перемешивание прекращается – происходит отстаивание иловой смеси; фаза 4 – перемешивание отсутствует, 40% осветленной очищенной воды декантируется.

Рисунок 6. Фаза 5 – откачка избыточного ила

Фаза 5 – перемешивание прекращается, аэротенк частично опорожнен, осуществляется откачка избыточного ила.

Доочистка биологически очищенных сточных вод осуществляется на динамических фильтрах с зернистой загрузкой KS-Filter, обеззараживание – на установке УФ-облучения.

  - Станция биологической очистки фирмы Bioworks

Станция биологической очистки сточных вод фирмы Bioworks имеет производительность от 500 до 5000 м3/сут. Технологическая схема представлена на рисунке 7. Сточные воды собираются в канализационную систему и перекачиваются на очистные сооружения.

Рисунок 7. Технологическая схема работы очистной станции фирмы Bioworks

Предлагаемая схема очистной станции состоит из:

- Барабанной решетки;

- Усреднителя;

- Аэротенка нитри-денитрификации;

- Вторичного отстойника;

- Установки ультрафильтрации;

- Установки уплотнения и обезвоживания избыточного ила.

На рисунке 8 представлен план и разрез станции очистки сточных вод фирмы Bioworks (Германия).

Рисунок 8. Разрез и план станции очистки сточных вод фирмы Bioworks

  - Очистная станция фирмы «Экофлюид групп» Чехия

Производительность очистной станции фирмы «Экофлюид групп» составляет от 500 до 2000 м3/сут. Технологическая схема очистной станции представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Технологическая схема очистной станции фирмы «Экофлюид групп» Чехия

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на установке Rotamat Huber, Затем поступают в аэротенк-отстойник нитри-денитрификации. Доочистка сточных вод осуществляется на дисковых микрофильтрах, обеззараживание очищенных стоков производится на установке УФ-облучения. Обезвоживание избыточного ила производится на шнековых сгустителях Huber.

  - Модульные очистные сооружения полной заводской готовности НПФ «ЭкоТОН» г.Белгород.

Сточная вода из усреднителя подается насосом на решетку. Решетка представляет собой сито с отверстиями менее 2 мм, оснащена электроприводом и эффективно задерживает крупные включения, а также волосы. Отбросы с решетки поступают в бак для сбора и хранения в течение 1-3 суток. Избыточная (дренажная) вода через решетчатое дно бака самотеком возвращается в усреднитель.

Очищенная от крупных включений, сточная вода самотеком поступает отстойник с тонкослойным модулем. Предварительно для интенсификации процесса отстаивания и удаления соединений азота в сточную воду добавляется раствор солей железа или алюминия. Образующийся первичный осадок периодически самотёком удаляется на обезвоживание.

Далее стоки делятся на потоки и попадают в отдельные биореакторы. Биореакторы состоят из двух частей: аноксидной части и аэробной части. Аноксидная зона оборудована мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы, обеспечивающие концентрацию избыточного растворенного кислорода 1-2 мг/л. Аэротенк оборудован перегородками для создания режима полного вытеснения и предотвращения проскока неочищенных сточных вод.

Погружными насосами иловая смесь перекачивается в мембранные резервуары. Периодически (несколько раз в сутки) этими же погружными насосами избыточный активный ил отводится на обезвоживание. Из мембранных резервуаров иловая смесь самотеком подается в начало аэротенков (аноксидные зоны биореакторов). Таким образом, система «аэротенк – погружной насос – мембранный резервуар – перелив – аэротенк» представляет собой замкнутую систему биологической очистки с кратностью рециркуляции 300-400%.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности мембранных волокон самовсасывающими насосами, снаружи вовнутрь. Очищенная вода отводится по напорному трубопроводу, а активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Очищенная сточная вода через блок обеззараживания сточных вод ультрафиолетом отводится в резервуар чистой воды или к месту сброса очищенных сточных вод.

В процессе фильтрации на поверхности мембран и внутри пор образуется слой отложений. Для удаления отложений используются следующие методы:

1.	Восходящий поток пузырьков воздуха от вмонтированной в мембранный модуль аэрационной системы удаляет отложения с поверхности мембраны.

2.	Обратная промывка отфильтрованной сточной водой.

3.	Обратная промывка растворами реагентов.

4.	Периодическое замачивание мембранных модулей в растворах реагентов.

Воздуходувка подает воздух в системы аэрации аэротенков и к крупнопузырчатым аэраторам в мембранных модулях. Обратная промывка мембран очищенной водой осуществляется насосами. Смена режимов фильтрации и обратной промывки полностью автоматизирована. Обратная промывка реагентами осуществляется один раз в 10-14 дней слабыми растворами гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Один раз в год проводится замачивание мембран в растворе гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Процедура замачивания занимает 12-16 часов. Установка реализует реагентное удаление фосфора путем дозирования солей железа (хлорное железо, сернокислое железо) или алюминия (сернокислый алюминий).

В качестве аппаратов для обезвоживания могут применяться шнековые обезвоживатели, фильтр-пресс или другое оборудование.

Технологическая схема работы очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН» представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Технологическая схема очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН»

  - Очистные сооружения холдинга «Комплект Экология», г. Москва.

Холдинг «Комплект Экология» для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод производит Установки и Станции полной заводской готовности как в заглубленном (модульные очистные сооружения), так и в контейнерно-блочном исполнении (блочно-модульные системы очистки), производительностью от 10 м3/сут до 10000 м3/сут. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны

Реализация проектов по технологиям «Комплект Экология» имеет следующие преимущества:

- высокий эффект очистки;

- отсутствие иловых площадок (минимальное количество ила);

- полная биологическая саморегуляция;

- высокая устойчивость биоценозов к пиковым нагрузкам и колебаниям;

- снижение площади застройки;

- снижение себестоимости очистки за счет эргономичных очистных сооружений;

- существенное снижение времени обслуживания и необходимости привлечения; - квалифицированных кадров;

- возможность повторного использования очищенной воды;

- возможность к расширению;

- отсутствие запаха и шума;

Процесс очистки с помощью модульных и блочно-модульных очистных сооружений происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластиковой загрузке. Многоступенчатый процесс позволяет осуществить очистку стока в режиме от высоких нагрузок на ил на первых ступенях, до низких на последних. Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет процессам нитрификации протекать одновременно с денитрификацией. Благодаря балансу между бактериальным приростом ила, формированием простейших и многоклеточных хищников, блочно-модульные и модульные очистные сооружения работают с минимальным приростом ила, что исключает строительство иловых площадок. Автоматическое поддержание оптимальных условий аэробности на каждой стадии, а также обеспечение режима ферментации позволяет вести очистку стоков с полной минерализацией органических веществ и минимальными затратами электроэнергии. Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду повторно для хозяйственно-бытовых и технических нужд, на полив.

Технологическая схема процесса предусматривает высокую эффективность очистки сточных вод от соединений азота и фосфора, взвешенных веществ и органических соединений, а так же направлена на минимизацию объемов образующихся отходов путем внедрения современных технологий.

Основными ступенями очистки сточных вод при помощи канализационных очистных сооружений являются:

- Механическая очистка;

- Биологическая очистка с удалением азота и фосфора;

- Глубокая доочистка от азота и органических соединений;

- Доочистка от взвешенных веществ путем фильтрации через песчаные фильтры или мембранные модули;

- УФ – обеззараживание;

- механическое обезвоживание осадка;

- термическая сушка осадка (компостирование).

Все технологическое оборудование локальных очистных сооружений размещено в здании.

Принцип очистки сточных вод с помощью канализационных очистных сооружений основан на современных методах удаления фосфора в комбинации с технологией нитри-денитрификации (NPR-технологии), что позволяет добиться нормативного качества воды, предъявляемого к водоемам рыбохозяйственного назначения, при этом уменьшить объемы аэротенков и снизить расход реагентов.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод, подвергается обработке индустриальными методами: вначале механическим обезвоживанием, затем – термической сушке (компостированию). Данная обработка позволяет получить минимальный объем стабильного и гигиенически безопасного осадка. Влажность осадка составляет 30%.

Емкостное оборудование локальных очистных сооружений выполнено в заглубленном исполнении с использованием капитальных и легких съемных перекрытий для предотвращения избыточной влажности и выделения загрязняющих веществ от обрабатываемых сточных вод.

Воздух из технологических цехов направляется в биореакторы, где подвергается очистке и обеззараживанию.

Предусмотренные технологические решения надежно обеспечивают отсутствие негативного влияния канализационных очистных сооружений на состояние окружающей среды, что при необходимости позволяет провести сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м.

Логика природного процесса проста и понятна, и поэтому не требует привлечения высококвалифицированных кадров и специального обслуживания. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта.

  - Сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для поселков «ЮНИЛОС МЕГА», г. Москва.

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод поселкового типа для различных населенных пунктов, групп зданий и домов, турбаз, баз отдыха.

ООО «Группа компаний Полекс» производит и предлагает автономные системы локальной канализации однокорпусные и модульные, предназначенные для очистки хозяйственных бытовых сточных вод, канализации для поселков, баз отдыха большой производительностью от 25 м3/сутки до 10 000 м3/сутки. Очистные станции и сооружения для очистки сточных вод изготавливаются из современных высококачественных материалов и сырья, таких как полиэтилен, стеклопластик.

Для очистки больших объемов хозяйственно-бытовых стоков создана серия «МЕГА-М», которая применяется как основа комплексов глубокой биологической очистки. В зависимости от пожеланий заказчика, технологическая схема очистки станции «МЕГА-М» может состоять из нескольких независимых линий. Это дает ряд дополнительных преимуществ в случаях необходимой поэтапной сдачи объекта в эксплуатацию, при наращивании производительности станции, доводя ее до окончательной, а также при проведении пуско-наладочных, регламентных работ и сервисном обслуживании.

Очистные сооружения POLEX изготавливаются в заводских условиях, сброс очищенной воды возможен в водоемы рыбохозяйственного назначения. Комплексные локальные очистные установки большой производительностью с обработкой потока более 25 м3/сутки, могут быть изготовлены надземного и подземного исполнения.

Комплектация комплексов Юнилос Мега:

  - Блок механической очистки – для удаления крупных отбросов и песка;

  - Блок полной биологической очистки – для удаления органических загрязнений и соединений азота;

  - Блок доочистки и обеззараживания;

  - Блок обработки осадков.

Для бесперебойного электроснабжения комплекса предусмотрено устройство для автоматического переключения на резервный источник питания.

Метод, особенности очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в установках серии «МЕГА».

Сооружения канализационные «МЕГА» создана для очистки больших объемов хозяйственно-бытовых сточных вод и применяется как основа комплексов глубокой биологической очистки ливневых сточных вод, хозяйственно-бытовых сточных вод.

Технология работы, очистки сооружений «Мега».

В состав технологической схемы очистки сточных вод входит четыре основных блока:

- Блок механической очистки – для удаления крупных отбросов и песка;

- Блок полной биологической очистки – для удаления органических загрязнений и соединений азота;

- Блок доочистки и обеззараживания;

- Блок обработки осадков.

  - Механическая очистка сточных вод

Для удаления грубодисперсных примесей применяются механические процеживатели из нержавеющей стали или стеклопластика (устанавливается в КНС). Удаление песка предусматривается на песколовках с круговым движением воды при производительности станции более 100м3/сутки. Для станций более 200 м3/сут применяется первичное отстаивание.

  - Блок биологической очистки

На первой ступени биологической очистки применяются усреднители сточных вод, аэротенки нитро-денитрификаторы, что обеспечивает глубокое удаление органических веществ и соединений азота.
Процессы нитри-денитрификации применяются для достижения требуемого качества сточных вод по содержанию фосфора и всех форм азота.
Для реализации процесса в сооружениях имеются различные зоны, которые по степени обеспеченности кислородом подразделяются на две: аэробная и анаэробная (с участками аноксидной зоны). Каждые из этих зон характеризуются специфическими условиями для реализации определенных микробиологических процессов.

В аэробной зоне снижается содержание органических веществ, характеризующих показателями ХПК, БПК и содержание аммонийного азота, а содержание минеральных азотосодержащих соединений – нитритов, нитратов увеличивается.

В анаэробной зоне кислород отсутствует в свободном виде, однако он присутствует в химически связанном виде в форме нитратов. В анаэробную зону подаются сточные воды, содержащие легкоокисляемую органику. Здесь происходит окисление нитритов и нитратов до газообразного азота и углекислого газа.

Разделение иловой смеси на активный ил и очищенную воду осуществляется во вторичных отстойниках с нисходяще-восходящим потоком воды. Возвратный ил перекачивается в анаэробную зону (денитрификатор) эрлифтами, а избыточный ил периодически откачивается в Блок обработки осадков.

Вторая ступень биологической очистки осуществляется в биореакторах с прикрепленной биопленкой, с последующим отстаиванием в тонкослойных отстойниках. Биопленка представляет собой колонии микроорганизмов, прикрепленные к загрузочному материалу. В процессе метаболизма происходит рост микроорганизмов, прикрепленных к загрузочному материалу. Биопленка утолщается и фрагментарно отслаивается от загрузочного материала, в результате становится свободноплавающей и выносится с потоком воды в третичный отстойник. Тонкослойные модули в третичном отстойнике позволяют уменьшить строительный объем сооружения.

  - Блок доочистки и обеззараживания.

Процессы доочистки реализованы с применением автоматических самопромывных дисковых фильтров ARKAL. Обеззараживание осуществляется с применением технологии УФ излучений.

Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей.

Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 11.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 11.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

Объемы работ по строительству ЛОС

Объемы работ по строительству ЛОС в Сергиевском СП отражены в таблице 4. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Сергиевская | ЛОС | 870 | полная биологическая очистка | 43560,39 |  |
|  |  | АСО1 | 10 | полная биологическая очистка | 568,82 |  |
|  |  | АСО2 | 10 | полная биологическая очистка | 568,82 |  |
|  |  | АСО3 | 10 | полная биологическая очистка | 568,82 |  |
|  |  | АСО4 | 15 | полная биологическая очистка | 852,63 |  |
|  |  | АСО5 | 15 | полная биологическая очистка | 852,63 |  |
|  |  | АСО6 | 10 | полная биологическая очистка | 568,82 |  |
|  |  | АСО7 | 15 | полная биологическая очистка | 852,63 |  |
|  |  | АСО8 | 25 | полная биологическая очистка | 1419,07 |  |
|  | х. Нижний | ЛОС | 230 | полная биологическая очистка | 12681,97 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 62494,6 |  |

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов МО Сергиевское сельское поселение системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

В настоящий момент на территории ст. Сергиевской и х. Тыщенко необходимо установить септики полной заводской готовности.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Виды работ | Мощность м3/ч | Год реализации | Обоснования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт канализационной сети |
| 1 | Ремонт КНС № 2 по ул. Газовиков в хуторе Нижнем | 25 | 2018 год | Для бесперебойного перекачивания стоков |
|  | Ремонт КНС № 1 по пер. Вишневому в хуторе Нижнем | 25 | 2020-2024 годы | Для бесперебойного перекачивания стоков |
|  | Ремонт очистных сооружений в хуторе Нижнем |  | 2019-2022 годы | Для бесперебойного перекачивания стоков |

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Технические обоснования основных мероприятий описаны в таблице раздела 2.4.2 (графа 5). Так же установка септиков полной заводской готовности необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

В ст. Сергиевской и х. Тыщенко строительство систем водоотведения на расчетный срок нерационально. Необходима установка септиков полной заводской готовности.

Объемы работ по реконструкции сетей канализации в хуторе Нижнем отражены в таблице 10. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 10

| № п/п | Виды работ | Мощность м3/ч | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт КНС № 2 по ул. Газовиков в хуторе Нижнем | 25 | 2018 год |
|  | Ремонт КНС № 1 по пер. Вишневому в хуторе Нижнем | 25 | 2020-2024 годы |
|  | Ремонт очистных сооружений в хуторе Нижнем |  | 2019-2022 годы |

2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В МО Сергиевское сельское поселение отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Приложение в электронном виде

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории МО Занино-Починковское сельское поселение.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Место размещения строящихся объектов

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения Сергиевского СП расчетные расходы составили:

ст. Сергиевская

Q=690,89 м3/сут – на существующее положение;

Q=954,72 м3/сут – на расчетный срок

Проектом предполагается строительство локальных очистных сооружений производительностью 870 м3/сутки на северо-западной окраине станицы Сергиевской. Выпуск очищенных сточных вод в р. Кирпили.

х. Нижний

Q=159,0 м3/сут – на существующее положение;

Q=224,64 м3/сут – на расчетный срок;

Проектом предполагается реконструкция очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки на южной окраине хутора Нижний. Выпуск очищенных сточных вод в р. Кирпили

Исходные технические требования к объекту

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 							- до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 					- до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 			- до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 				- до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 				- до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 						- до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 						- до 0,05 мг/л

- ПАВ 								- до 0,1мг/л

- Обоснование выбора технологии очистки

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в Сергиевском СП проектируются локальные очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах Сергиевского СП влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий

На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется установка септиков полной заводской готовности в ст. Копанская.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения в х. Нижний необходима их ркеонструкция, а также консервация существующих очистных сооружений с возможностью строительства новых очистных сооружений и организацией сброса очищенных сточных вод в водоем.

Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется индивидуально населением по мере заполнения выгребов.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения (в данном случае установка септиков полной заводской готовности) необходимы   капитальные вложения,  для:

- улучшения экологической ситуации в МО Сергиевское сельское поселение;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Системы водоотведения на расчетный срок не рациональны. Планируется установка септиков полной заводской готовности.

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.

Необходимо наладить работу ассенизационной машины для вывоза сточных вод из придомовых септиков.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Очистные сооружения в хуторе Нижний, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, общей мощностью 114 м3/сут, введены в эксплуатацию в 1999 году. Фактическая загруженность 8%, износ оборудования – 70%.

Сточная вода из КНС поступает в отстойник по напорному коллектору, где происходит биологическая очистка стоков. Далее сброс очищенных стоков производится в накопитель.

Хлорирование биологически очищенных сточных вод предусматривается гипохлоритом натрия

Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений хутора Нижний дана в таблице 11:

Таблица 11.

| №п/п | Место-располо-жения | Наимено-вание сооружений | Год ввода в эксплуатацию | Тип | Характеристика оборудования | Нали-чие прибо-ров учета эл/эн. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | напор, м вод. ст. (*стат.давл., Па) | производитель-ность, м3/ч | КПД, % | тип, марка электросчетчиков |  |
| Хутор Нижний |
| 1 | х.Нижний |  | 2002 | биоуста-новка | 25 | 50 | 70 | мерку-рий 233 | 80 |

Утилизация осадков сточных вод

Избыточный активный ил после отстойника поступает на иловую площадку. В дальнейшем ил не используется, вывозится на свалку.

Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом индивидуально населением. Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Транспортировка  сточных вод на территории МО Сергиевское сельское поселение производиться не будет, так как на планируемый период не планируется строительство сетей водоотведения.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Установку септиков полной заводской готовности планируется провести за счет абонентов индивидуально.

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи  с отсутствием централизованной канализации.

Приложение: Графическая часть.

# Footnotes

Данные табл. 7 рассчитаны на основании нормативных показателей.

Данные о существующих потерях отсутствуют (учет не ведется).